## ENC. SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS |  | SEOP 02/2024 | BDI - 26,44%
|  | SINAPI 03/2024-NÃO DESONERADO | DATA - MAR/2024
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS |  | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A |  | % | %
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total de Encargos Sociais Básicos | 36.8% | 36.8%
GRUPO B |  | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado | 18.15% | Não incide
B2 | Feriados | 4.16% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88% | 0.64%
B4 | 13º Salário | 11.38% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas | 0.76% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.87% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 38.4% | 9.68%
GRUPO C |  | % | %
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.89% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 12.65% | 9.27%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.55% | 1.87%
C5 | Indenização Adicional | 0.5% | 0.36%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A | 21.73% | 15.92%
GRUPO D |  | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B | 14.13% | 3.56%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.52% | 0.38%
D | Total das Taxas incidências e reincidências | 14.65% | 3.94%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: |  | 111.6% | 66.34%
OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTÃO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF. METODOLOGIA DO SINAPI

## BDI
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS
DATA: |  | MARÇO DE 2024
LOCAL: |  | ESCOLAS: PE. ÂNGELO ABENI, RUA ODILARDO SIQUEIRA; CARLOS DE FARIA, TRAV. LAURO SODRÉ; MARIA MOGUI, RUA FELIPE NERY, ZONA URBANA. ESCOLAS: AMÂNCIO DOMINGOS DO NASCIMENTO-VILA BRAÇO SECO-BACURAL; RODRIGO SAAVEDRA-VILA PURAQUEQUARA; MARIA ALVES CICALISE-SEGUNDA TRAVESSA; FRANCISCO MENDES PEREIRA-VILA DOS MELOCAS; ABEL FIGUEREDO-VILA CAIXA PREGO; CEL. LUIZ DE MOURA, ROD. PA-251, VILA DOS TUPINAMBÁS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
VALOR: |  | 701613.09
BDI |  | 26.44%
REFERÊNCIA: |  | SEOP - FEVEREIRO 2024 / SINAPI - MARÇO 2024 (NÃO DESONERADA)
COMPOSIÇÃO BDI NÃO DESONERADO
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  | 4.93%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  | 0.49%
3 | R = Taxa de Risco |  |  |  | 1.39%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 0.99%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  | 7.08%
6 | I = Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  | 8.65%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  |  | 5%
6.2 | PIS |  |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  |  | 3%
6.4 | CPRB |  |  |  | 0%
|  |  | Total Impostos = |  | 8.65%
Fórmula para o cálculo de BDI
26.44%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 0,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.

## ORÇ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [7 empty] | BDI: | 26.44% | 1.2644
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS | [5 empty] | SEOP 02/2024 |  | DATA
[6 empty] | SINAPI 03/2024 - NÃO DESONERADO |  | MAR/2024
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
LOCAL: ESCOLAS: PE. ÂNGELO ABENI, RUA ODILARDO SIQUEIRA; CARLOS DE FARIA, TRAV. LAURO SODRÉ; MARIA MOGUI, RUA FELIPE NERY, ZONA URBANA. ESCOLAS: AMÂNCIO DOMINGOS DO NASCIMENTO-VILA BRAÇO SECO-BACURAL; RODRIGO SAAVEDRA-VILA PURAQUEQUARA; MARIA ALVES CICALISE-SEGUNDA TRAVESSA; FRANCISCO MENDES PEREIRA-VILA DOS MELOCAS; ABEL FIGUEREDO-VILA CAIXA PREGO; CEL. LUIZ DE MOURA, ROD. PA-251, VILA DOS TUPINAMBÁS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 117.12 | 0.1645%
1.1 | 10009 | SEOP | Locação da obra a trena | m² | 16 | 5.79 | 7.32 | 117.12 | 0.1645%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 1821.69 | 2.559%
2.1 | 30010 | SEOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 15.028 | 79.76 | 100.85 | 1515.57 | 2.129%
2.2 | 30254 | SEOP | Reaterro compactado | m³ | 15.028 | 16.11 | 20.37 | 306.12 | 0.4299%
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 18936.19 | 26.6%
3.1 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.578 | 956.13 | 1208.93 | 698.76 | 0.9814%
3.2 | 40283 | SEOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 4.046 | 3407.25 | 4308.13 | 17430.69 | 24.48%
3.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 15.21 | 41.95 | 53.04 | 806.74 | 1.133%
4 |  |  | ESTRUTURA (PILAR, VIGA E LAJE) |  |  |  |  | 27475.5 | 38.59%
4.1 | 50766 | SEOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 5.868 | 3703.15 | 4682.26 | 27475.5 | 38.59%
5 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 2993.52 | 4.204%
5.1 | 150180 | SEOP | Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | m² | 89.68 | 26.4 | 33.38 | 2993.52 | 4.204%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3387.4 | 4.758%
6.1 | 170081 | SEOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | und. | 1 | 260.68 | 329.6 | 329.6 | 0.4629%
6.2 | 170333 | SEOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | und. | 1 | 27.9 | 35.28 | 35.28 | 0.04955%
6.3 | 170883 | SEOP | Caixa Airstop p/ disjuntor bipolar de embutir até 50A | und. | 1 | 45.24 | 57.2 | 57.2 | 0.08034%
6.4 | 171163 | SEOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | und. | 3 | 259.25 | 327.8 | 983.4 | 1.381%
6.5 | 170381 | SEOP | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores | m | 15 | 59.76 | 75.56 | 1133.4 | 1.592%
6.6 | 170317 | SEOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | m | 45 | 8.86 | 11.2 | 504 | 0.7079%
6.7 | 170076 | SEOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4 | m | 10 | 15.64 | 19.78 | 197.8 | 0.2778%
6.8 | 170339 | SEOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | und. | 1 | 26.81 | 33.9 | 33.9 | 0.04761%
6.9 | 171528 | SEOP | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt | und. | 1 | 22.05 | 27.88 | 27.88 | 0.03916%
6.10 | 170362 | SEOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | und. | 1 | 67.18 | 84.94 | 84.94 | 0.1193%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS |  |  |  |  | 14137.63 | 19.86%
7.1 | 180838 | SEOP | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L | und. | 1 | 7973.17 | 10081.28 | 10081.28 | 14.16%
7.2 | 181477 | SEOP | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) | und. | 1 | 3208.12 | 4056.35 | 4056.35 | 5.697%
8 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 2169.92 | 3.048%
8.1 | 40617 | SEOP | Escada de marinheiro s/ proteçao | m | 5.5 | 312.03 | 394.53 | 2169.92 | 3.048%
9 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 161.44 | 0.2267%
9.1 | 270220 | SEOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 16 | 7.98 | 10.09 | 161.44 | 0.2267%
Total do Reservatório Elevado com BDI | [7 empty] | 71200.41 | 100%
Total do Projeto (reservatórios) |  |  |  | und. | 9 | 71200.41 |  | 640803.69 | 91.33%
10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 60809.4 | 8.667%
10.1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL | und. | 1 | 48093.48 | 60809.4 | 60809.4 | 8.667%
Total Geral | [7 empty] | 701613.09 | 100%

## Memória de Cálculo
Proponente: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
Objeto: |  |  | CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS
Local |  |  | ESCOLAS: PE. ÂNGELO ABENI, RUA ODILARDO SIQUEIRA; CARLOS DE FARIA, TRAV. LAURO SODRÉ; MARIA MOGUI, RUA FELIPE NERY, ZONA URBANA. ESCOLAS: AMÂNCIO DOMINGOS DO NASCIMENTO-VILA BRAÇO SECO-BACURAL; RODRIGO SAAVEDRA-VILA PURAQUEQUARA; MARIA ALVES CICALISE-SEGUNDA TRAVESSA; FRANCISCO MENDES PEREIRA-VILA DOS MELOCAS; ABEL FIGUEREDO-VILA CAIXA PREGO; CEL. LUIZ DE MOURA, ROD. PA-251, VILA DOS TUPINAMBÁS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
BDI |  |  | 26.44%
Responsável Técnico: |  |  | Patrick Sidrim
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação da obra a trena
|  | largura |  |  |  | comprimento |  |  |  | Total (m²)
| Áreas | 4 |  |  | x | 4 |  |  | = | 16
| Área Total | 16 | m²
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade
Volume de escavação
|  | Comp. |  | largura | altura sapata + arranque + lastro (m) |  |  | Quantid.
| V= | 1.7 | x | 1.7 | x | 1.3 | x | 4
| Volume Total | 15.028 | m³
2.2 | Reaterro compactado
Volume de reaterro
|  | Comp. |  | largura | altura sapata + arranque + lastro (m) |  |  | Quantid.
| V= | 1.7 | x | 1.7 | x | 1.3 | x | 4
| Volume Total | 15.028 | m³
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
|  | Comp. Total |  | Largura +0,1 |  | Quant. |  | Espessura
| Volume do lastro | 1.7 | x | 1.7 | x | 4 | x | 0.05
| Total | 0.578 | m³
3.2 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)
|  | comp. |  | largura |  | altura |  | quant.
| Total | 1.7 | x | 1.7 | x | 0.35 | x | 4
| Total | 4.046 | m³
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
|  | largura |  | comprimento |  | total
| Bloco de fundação | 1.7 | x | 1.7 | = | 2.89
|  | largura |  | comprimento |  | lados |  | nº de pilares |  | total
| Pilar de arranque | 0.3 | x | 0.9 | x | 4 | x | 4 | = | 4.32
|  | largura |  | comprimento |  | lados |  | total
| Viga de fundação | 0.3 | x | 2 | x | 8 | = | 4.8
|  | largura |  | comprimento |  | lados |  | total
|  | 0.2 | x | 2 | x | 8 | = | 3.2
| Total | 15.21 | m²
4 | ESTRUTURA (PILAR, VIGA E LAJE)
4.1 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)
|  | largura |  | comprimento |  | altura |  | quant. |  | total
| PILAR | 0.3 | x | 0.3 | x | 6 | x | 4 | = | 2.16
|  | largura |  | comprimento |  | altura |  | quant. |  | total
| VIGA | 0.2 | x | 2 | x | 0.3 | x | 4 | = | 0.48
|  | largura |  | Comp. |  | Espessura |  | total
| Laje | 3.8 | x | 3.8 | x | 0.12 | = | 1.7328
|  | largura |  | comprimento |  | altura |  | quant. |  | total
| PILAR (ARRANQUE) | 0.3 | x | 0.3 | x | 0.9 | x | 4 | = | 0.324
|  | largura |  | comprimento |  | altura |  | quant. |  | total
| VIGA DE FUNDAÇÃO | 0.2 | x | 2 | x | 0.3 | x | 4 | = | 0.48
| TAMPA DO QUADRO DA BOMBA | largura |  | Comp. |  | Espessura |  | total
|  | 2.4 | x | 2.4 | x | 0.12 | = | 0.6912
| TOTAL = | 5.868 | m³
5 | PINTURAS
5.1 | Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador
|  | largura |  | altura |  | quant |  | total
| PILAR | 1.2 | x | 6 | x | 4 | = | 28.8
|  | largura |  | comprimento |  | quant |  | total
| VIGA | 1 | x | 8 | x | 4 | = | 32
|  | Largura | x | comprimento | x | em cima e embaixo | = | total
| LAJE | 3.8 | x | 3.8 | x | 2 | = | 28.88
|  | TOTAL = | 89.68 | m²
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W
| Quantidade | 1 | und
6.2 | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao)
| Quantidade | 1 | und
6.3 | Caixa Airstop p/ disjuntor bipolar de embutir até 50A
| Quantidade | 1 | und
6.4 | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector
| Quantidade | 3 | und
6.5 | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores
| Quantidade | 15 | m
6.6 | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V
| Quantidade | 45 | m
6.7 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4
| Quantidade | 10 | m
6.8 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao)
| Quantidade | 1 | und
6.9 | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt
| Quantidade | 1 | und
6.10 | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN
| Quantidade | 1 | und
7 | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS
7.1 | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L
| Quantidade | 1 | und
7.2 | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação)
| Quantidade | 1 | und
8 | SERRALHERIA
8.1 | Escada de marinheiro s/ proteçao
| Quantidade | 5.5 | m
9 | LIMPEZA FINAL
9.1 | Limpeza geral e entrega da obra
|  | largura + calçada |  |  |  | comprimento + calçada
| Área | 4 |  |  | x | 4 |  |  | = | 16
| Área Total | 16 | m²
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
10.4 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | H/dia |  | dias/mês |  | Duração da obra (mês) |  | Tempo Total
|  | 8 | x | 22 | x | 6 | = | 1056
| Quantidade | 1056 | H
10.5 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | H/dia |  | dias/mês |  | Duração da obra (mês) |  | Tempo Total
|  | 2 | x | 15 | x | 6 | = | 180
| Área | 180 | H

## CFF
Prefeitura Municipal de Ourém CNPJ: 05.149.133/00001-48
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  | MUNICÍPIO/UF: |  | OURÉM-PA
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS
ENDEREÇO DA OBRA: | MUNICÍPIO DE OURÉM
BDI (%): | 26.44% |  |  | DATA BASE: |  | SEOP 02/2024 / SINAPI 03/2024 - NÃO DESONERADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS
CRONOGRAMA FISICO-FINÂNCEIRO GERAL
ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Quant | Valor p/reservatório | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1 | Reservatórios Elevados - Torre De Concreto E Caixa D'água De Fibra De Vidro De Capacidade 10.000,00 Litros | Und. | 9 | 71200.41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9
[5 empty] | 142400.82 | 142400.82 | 142400.82 | 71200.41 | 71200.41 | 71200.41
2 | Administração Local Da Obra | Und. | 1 | 60809.4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2
[5 empty] | 9729.504 | 9729.504 | 9729.504 | 9729.504 | 9729.504 | 12161.88
| Valor Total do Projeto ( 09 unidades de Reservatórios Elevados + administração local da obra) |  |  | 701613.09 | 21.68% | 43.37% | 65.05% | 76.58% | 88.12% | 100%
[5 empty] | 152130.324 | 152130.324 | 152130.324 | 80929.914 | 80929.914 | 83362.29
[6 empty] | 304260.648 | 456390.972 | 537320.886 | 618250.8 | 701613.09

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIOS - CPU
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | Município/UF: |  | OURÉM/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS
Endereço Da Obra: |  | ESCOLAS: PE. ÂNGELO ABENI, RUA ODILARDO SIQUEIRA; CARLOS DE FARIA, TRAV. LAURO SODRÉ; MARIA MOGUI, RUA FELIPE NERY, ZONA URBANA. ESCOLAS: AMÂNCIO DOMINGOS DO NASCIMENTO-VILA BRAÇO SECO-BACURAL; RODRIGO SAAVEDRA-VILA PURAQUEQUARA; MARIA ALVES CICALISE-SEGUNDA TRAVESSA; FRANCISCO MENDES PEREIRA-VILA DOS MELOCAS; ABEL FIGUEREDO-VILA CAIXA PREGO; CEL. LUIZ DE MOURA, ROD. PA-251, VILA DOS TUPINAMBÁS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
BDI (%): |  | 26.44% | Data Base: |  | SEOP 02/2024 / SINAPI 03/2024 - NÃO DESONERADO | [5 empty] | 1
COMPOSIÇÃO 01 | [8 empty] | 94.92%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO CIVIL, ENCARREGADO GERAL. | [5 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  |  |  | VALOR UNITÁRIO
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1056 | 24.18 | 25534.08 | 18,51 | -5.67 |  | 83.13
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 125.33 | 22559.4 | 93,30 | #VALUE! |  | 18.51
| TOTAL |  |  |  |  | 48093.48