## ORÇ.
|  |  | EMPRESA: | CONSTRUTORA VC LTDA
|  |  | CNPJ: | 35.634.600/0001-96
|  |  | ENDEREÇO: | PASS. SUELI, CONJ. TURMALINA, Nº5, B: DO UMA; BELÉM-PA - CEP:66.652-210
|  |  | TELEFONE: | (91)97400-6767
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ISAAC DIAS DOS SANTOS CREA: 152082337-1 PA
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | EVANDRO OWERGOOR CASTAGNA CREA 151753496-8 -PA
|  |  | BANCO: | SICOOB
|  |  | AGÊNCIA : | 4345
|  |  | CONTA CORRENTE: | 315.359-2
|  |  | EMAIL | atacadovc@gmail.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [7 empty] | BDI: | 26.44% | 1.2644 |  |  |  | BDI:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS | [5 empty] | SEOP 02/2024 |  | DATA |  |  |  | SEOP 02/2024
[6 empty] | SINAPI 03/2024 - NÃO DESONERADO |  | MAR/2024 |  |  |  | SINAPI 03/2024 - NÃO DESONERADO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
LOCAL: ESCOLAS: PE. ÂNGELO ABENI, RUA ODILARDO SIQUEIRA; CARLOS DE FARIA, TRAV. LAURO SODRÉ; MARIA MOGUI, RUA FELIPE NERY, ZONA URBANA. ESCOLAS: AMÂNCIO DOMINGOS DO NASCIMENTO-VILA BRAÇO SECO-BACURAL; RODRIGO SAAVEDRA-VILA PURAQUEQUARA; MARIA ALVES CICALISE-SEGUNDA TRAVESSA; FRANCISCO MENDES PEREIRA-VILA DOS MELOCAS; ABEL FIGUEREDO-VILA CAIXA PREGO; CEL. LUIZ DE MOURA, ROD. PA-251, VILA DOS TUPINAMBÁS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |  |  | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 86.56 | 0.1625% |  |  |  |  | 117.12
1.1 | 10009 | SEOP | Locação da obra a trena | m² | 16 | 4.28 | 5.41 | 86.56 | 0.1625% |  | 1.51 | 5.79 | 7.32 | 117.12 | 30.56
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 1359.87 | 2.553% |  | 0 |  |  | 1821.69 | 461.82
2.1 | 30010 | SEOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 15.028 | 59.56 | 75.3 | 1131.6 | 2.124% |  | 20.2 | 79.76 | 100.85 | 1515.57 | 383.97
2.2 | 30254 | SEOP | Reaterro compactado | m³ | 15.028 | 12.02 | 15.19 | 228.27 | 0.4286% |  | 4.09 | 16.11 | 20.37 | 306.12 | 77.85
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 14159.83 | 26.58% |  | 0 |  |  | 18936.19 | 4776.36
3.1 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.578 | 714.02 | 902.8 | 521.81 | 0.9796% |  | 242.11 | 956.13 | 1208.93 | 698.76 | 176.95
3.2 | 40283 | SEOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 4.046 | 2548.48 | 3222.29 | 13037.38 | 24.48% |  | 858.77 | 3407.25 | 4308.13 | 17430.69 | 4393.31
3.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 15.21 | 31.24 | 39.49 | 600.64 | 1.128% |  | 10.71 | 41.95 | 53.04 | 806.74 | 206.1
4 |  |  | ESTRUTURA (PILAR, VIGA E LAJE) |  |  |  |  | 20553.9 | 38.59% |  | 0 |  |  | 27475.5 | 6921.6
4.1 | 50766 | SEOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 5.868 | 2770.26 | 3502.71 | 20553.9 | 38.59% |  | 932.89 | 3703.15 | 4682.26 | 27475.5 | 6921.6
5 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 2235.72 | 4.197% |  | 0 |  |  | 2993.52 | 757.8
5.1 | 150180 | SEOP | Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | m² | 89.68 | 19.72 | 24.93 | 2235.72 | 4.197% |  | 6.68 | 26.4 | 33.38 | 2993.52 | 757.8
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2531.17 | 4.752% |  | 0 |  |  | 3387.4 | 856.23
6.1 | 170081 | SEOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | und. | 1 | 193.72 | 244.93 | 244.93 | 0.4598% |  | 66.96 | 260.68 | 329.6 | 329.6 | 84.67
6.2 | 170333 | SEOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | und. | 1 | 20.86 | 26.37 | 26.37 | 0.04951% |  | 7.04 | 27.9 | 35.28 | 35.28 | 8.91
6.3 | 170883 | SEOP | Caixa Airstop p/ disjuntor bipolar de embutir até 50A | und. | 1 | 33.88 | 42.83 | 42.83 | 0.08041% |  | 11.36 | 45.24 | 57.2 | 57.2 | 14.37
6.4 | 171163 | SEOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | und. | 3 | 194.16 | 245.49 | 736.47 | 1.383% |  | 65.09 | 259.25 | 327.8 | 983.4 | 246.93
6.5 | 170381 | SEOP | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores | m | 15 | 44.71 | 56.53 | 847.95 | 1.592% |  | 15.05 | 59.76 | 75.56 | 1133.4 | 285.45
6.6 | 170317 | SEOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | m | 45 | 6.6 | 8.34 | 375.3 | 0.7046% |  | 2.26 | 8.86 | 11.2 | 504 | 128.7
6.7 | 170076 | SEOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4 | m | 10 | 11.68 | 14.76 | 147.6 | 0.2771% |  | 3.96 | 15.64 | 19.78 | 197.8 | 50.2
6.8 | 170339 | SEOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | und. | 1 | 20.03 | 25.32 | 25.32 | 0.04754% |  | 6.78 | 26.81 | 33.9 | 33.9 | 8.58
6.9 | 171528 | SEOP | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt | und. | 1 | 16.54 | 20.91 | 20.91 | 0.03926% |  | 5.51 | 22.05 | 27.88 | 27.88 | 6.97
6.10 | 170362 | SEOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | und. | 1 | 50.22 | 63.49 | 63.49 | 0.1192% |  | 16.96 | 67.18 | 84.94 | 84.94 | 21.45
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS |  |  |  |  | 10593.01 | 19.89% |  | 0 |  |  | 14137.63 | 3544.62
7.1 | 180838 | SEOP | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L | und. | 1 | 5974.57 | 7554.24 | 7554.24 | 14.18% |  | 1998.6 | 7973.17 | 10081.28 | 10081.28 | 2527.04
7.2 | 181477 | SEOP | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) | und. | 1 | 2403.33 | 3038.77 | 3038.77 | 5.705% |  | 804.79 | 3208.12 | 4056.35 | 4056.35 | 1017.58
8 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 1625.08 | 3.051% |  | 0 |  |  | 2169.92 | 544.84
8.1 | 40617 | SEOP | Escada de marinheiro s/ proteçao | m | 5.5 | 233.69 | 295.47 | 1625.08 | 3.051% |  | 78.34 | 312.03 | 394.53 | 2169.92 | 544.84
9 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 120.48 | 0.2262% |  | 0 |  |  | 161.44 | 40.96
9.1 | 270220 | SEOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 16 | 5.96 | 7.53 | 120.48 | 0.2262% |  | 2.02 | 7.98 | 10.09 | 161.44 | 40.96
Total do Reservatório Elevado com BDI | [7 empty] | 53265.62 | 100% |  | 0 |  |  | 71200.41 | 17934.79
Total do Projeto (reservatórios) |  |  |  | und. | 9 | 53265.62 |  | 479390.58 | 91.33% |  | 17934.79 | 71200.41 |  | 640803.69 | 161413.11
10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 45509.14 | 8.67% |  | 0 |  |  | 60809.4 | 15300.26
10.1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL | und. | 1 | 35992.68 | 45509.14 | 45509.14 | 8.67% |  | 12100.8 | 48093.48 | 60809.4 | 60809.4 | 15300.26
Total Geral | [7 empty] | 524899.72 | 100% |  | 0 |  |  | 701613.09 | 176713.37
OUREM, 29 DE AGOSTO DE 2024.
VALIDADE DA PORPOSTA: 60 DIAS | [13 empty] | 176713.37
VALOR DA PORPOSTA: QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.

## CURVA ABC
|  |  | EMPRESA: | CONSTRUTORA VC LTDA
|  |  | CNPJ: | 35.634.600/0001-96
|  |  | ENDEREÇO: | PASS. SUELI, CONJ. TURMALINA, Nº5, B: DO UMA; BELÉM-PA - CEP:66.652-210
|  |  | TELEFONE: | (91)97400-6767
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ISAAC DIAS DOS SANTOS CREA: 152082337-1 PA
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | EVANDRO OWERGOOR CASTAGNA CREA 151753496-8 -PA
|  |  | BANCO: | SICOOB
|  |  | AGÊNCIA : | 4345
|  |  | CONTA CORRENTE: | 315.359-2
|  |  | EMAIL | atacadovc@gmail.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [7 empty] | BDI: | 26.44%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS | [5 empty] | SEOP 02/2024 |  | DATA
[6 empty] | SINAPI 03/2024 - NÃO DESONERADO |  | MAR/2024
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
LOCAL: ESCOLAS: PE. ÂNGELO ABENI, RUA ODILARDO SIQUEIRA; CARLOS DE FARIA, TRAV. LAURO SODRÉ; MARIA MOGUI, RUA FELIPE NERY, ZONA URBANA. ESCOLAS: AMÂNCIO DOMINGOS DO NASCIMENTO-VILA BRAÇO SECO-BACURAL; RODRIGO SAAVEDRA-VILA PURAQUEQUARA; MARIA ALVES CICALISE-SEGUNDA TRAVESSA; FRANCISCO MENDES PEREIRA-VILA DOS MELOCAS; ABEL FIGUEREDO-VILA CAIXA PREGO; CEL. LUIZ DE MOURA, ROD. PA-251, VILA DOS TUPINAMBÁS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
CURVA ABC
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
10.1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL | und. | 1 | 35992.68 | 45509.14 | 45509.14 | 8.67%
4.1 | 50766 | SEOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 5.868 | 2770.26 | 3502.71 | 20553.9 | 38.59%
3.2 | 40283 | SEOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 4.046 | 2548.48 | 3222.29 | 13037.38 | 24.48%
7.1 | 180838 | SEOP | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L | und. | 1 | 5974.57 | 7554.24 | 7554.24 | 14.18%
7.2 | 181477 | SEOP | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) | und. | 1 | 2403.33 | 3038.77 | 3038.77 | 5.705%
5.1 | 150180 | SEOP | Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | m² | 89.68 | 19.72 | 24.93 | 2235.72 | 4.197%
8.1 | 40617 | SEOP | Escada de marinheiro s/ proteçao | m | 5.5 | 233.69 | 295.47 | 1625.08 | 3.051%
2.1 | 30010 | SEOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 15.028 | 59.56 | 75.3 | 1131.6 | 2.124%
6.5 | 170381 | SEOP | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores | m | 15 | 44.71 | 56.53 | 847.95 | 1.592%
6.4 | 171163 | SEOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | und. | 3 | 194.16 | 245.49 | 736.47 | 1.383%
3.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 15.21 | 31.24 | 39.49 | 600.64 | 1.128%
3.1 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.578 | 714.02 | 902.8 | 521.81 | 0.9796%
6.6 | 170317 | SEOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | m | 45 | 6.6 | 8.34 | 375.3 | 0.7046%
6.1 | 170081 | SEOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | und. | 1 | 193.72 | 244.93 | 244.93 | 0.4598%
2.2 | 30254 | SEOP | Reaterro compactado | m³ | 15.028 | 12.02 | 15.19 | 228.27 | 0.4286%
6.7 | 170076 | SEOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4 | m | 10 | 11.68 | 14.76 | 147.6 | 0.2771%
9.1 | 270220 | SEOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 16 | 5.96 | 7.53 | 120.48 | 0.2262%
1.1 | 10009 | SEOP | Locação da obra a trena | m² | 16 | 4.28 | 5.41 | 86.56 | 0.1625%
6.10 | 170362 | SEOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | und. | 1 | 50.22 | 63.49 | 63.49 | 0.1192%
6.3 | 170883 | SEOP | Caixa Airstop p/ disjuntor bipolar de embutir até 50A | und. | 1 | 33.88 | 42.83 | 42.83 | 0.08041%
6.2 | 170333 | SEOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | und. | 1 | 20.86 | 26.37 | 26.37 | 0.04951%
6.8 | 170339 | SEOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | und. | 1 | 20.03 | 25.32 | 25.32 | 0.04754%
6.9 | 171528 | SEOP | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt | und. | 1 | 16.54 | 20.91 | 20.91 | 0.03926%
Total Geral | [7 empty] | 524899.72 | 100%
OUREM, 29 DE AGOSTO DE 2024.
VALIDADE DA PORPOSTA: 60 DIAS
VALOR DA PORPOSTA: QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.

## CFF
| EMPRESA: | CONSTRUTORA VC LTDA
| CNPJ: | 35.634.600/0001-96
| ENDEREÇO: | PASS. SUELI, CONJ. TURMALINA, Nº5, B: DO UMA; BELÉM-PA - CEP:66.652-210
| TELEFONE: | (91)97400-6767
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ISAAC DIAS DOS SANTOS CREA: 152082337-1 PA
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | EVANDRO OWERGOOR CASTAGNA CREA 151753496-8 -PA
| BANCO: | SICOOB
| AGÊNCIA : | 4345
| CONTA CORRENTE: | 315.359-2
| EMAIL | atacadovc@gmail.com
Prefeitura Municipal de Ourém CNPJ: 05.149.133/00001-48
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  | MUNICÍPIO/UF: |  | OURÉM-PA
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS
ENDEREÇO DA OBRA: | MUNICÍPIO DE OURÉM
BDI (%): | 26.44% |  |  | DATA BASE: |  | SEOP 02/2024 / SINAPI 03/2024 - NÃO DESONERADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS
CRONOGRAMA FISICO-FINÂNCEIRO GERAL
ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Quant | Valor p/reservatório | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1 | Reservatórios Elevados - Torre De Concreto E Caixa D'água De Fibra De Vidro De Capacidade 10.000,00 Litros | Und. | 9 | 53265.62 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9
[5 empty] | 106531.24 | 106531.24 | 106531.24 | 53265.62 | 53265.62 | 53265.62
2 | Administração Local Da Obra | Und. | 1 | 45509.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2
[5 empty] | 7281.4624 | 7281.4624 | 7281.4624 | 7281.4624 | 7281.4624 | 9101.828
| Valor Total do Projeto ( 09 unidades de Reservatórios Elevados + administração local da obra) |  |  | 524899.72 | 21.68% | 43.37% | 65.05% | 76.58% | 88.12% | 100%
[5 empty] | 113812.7024 | 113812.7024 | 113812.7024 | 60547.0824 | 60547.0824 | 62367.448
[6 empty] | 227625.4048 | 341438.1072 | 401985.1896 | 462532.272 | 524899.72 | 524899.72 | 0

## CPUs principais
|  |  | EMPRESA: | CONSTRUTORA VC LTDA
|  |  | CNPJ: | 35.634.600/0001-96
|  |  | ENDEREÇO: | PASS. SUELI, CONJ. TURMALINA, Nº5, B: DO UMA; BELÉM-PA - CEP:66.652-210
|  |  | TELEFONE: | (91)97400-6767
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ISAAC DIAS DOS SANTOS CREA: 152082337-1 PA
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | EVANDRO OWERGOOR CASTAGNA CREA 151753496-8 -PA
|  |  | BANCO: | SICOOB
|  |  | AGÊNCIA : | 4345
|  |  | CONTA CORRENTE: | 315.359-2
|  |  | EMAIL | atacadovc@gmail.com
|  | Obra |  | Bancos
|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS |  | SINAPI - 03/2024 - Pará SEDOP - 02/2024 - Pará
Planilha Orçamentária Analítica - Principais
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | MÃO DE OBRA | 25.06%
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena |  | m² | 1 | 5.77 |  | 4.28
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.07 | 24.43 | 18.26 | 1.27 | 1 |  | 524899.96
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.05 | 19.94 | 14.89 | 0.74 | 2
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0.01 | 200 | 149.88 | 1.49 |  |  | 524899.72
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material | Dz | 0.01 | 90 | 67.44 | 0.67
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material | KG | 0.003 | 17.2 | 12.88 | 0.03 |  |  | 0.24
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material | KG | 0.002 | 12.09 | 9.06 | 0.01
Insumo | D00238 | SEDOP | Linha de nylon no. 80 | Material | Rl | 0.01 | 10.5 | 7.86 | 0.07
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  | m³ | 1 | 79.76 |  | 59.56
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 4 | 19.94 | 14.89 | 59.56 | 2
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado |  | m³ | 1 | 16.1 |  | 12.02
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.75 | 19.94 | 14.89 | 11.16 | 2
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento | H | 0.3 | 3.86 | 2.89 | 0.86
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 | 924.93 |  | 714.02 |  |  | 956.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6.91 | 24.72 | 18.43 | 127.35 | 3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3.75 | 19.94 | 14.89 | 55.83 | 2
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1.384 | 513.34 | 383.56 | 530.84 |  |  | OK
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) |  | m³ | 1 | 3406.5 |  | 2548.48
Composição Auxiliar | 50259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  | m³ | 1 | 955.74 | 715.48 | 715.48 |  |  | OK
Composição Auxiliar | 50038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  | kg | 60 | 13.03 | 9.74 | 584.4 |  |  | OK
Composição Auxiliar | 50036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) |  | m² | 12 | 139.08 | 104.05 | 1248.6 |  |  | OK
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1 | 40.84 |  | 31.24 |  |  | 41.95
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.14 | 20.65 | 15.42 | 2.15 | 4
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4299 | 20.89 | 15.61 | 6.71 | 5
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | Material | KG | 1.5 | 19.91 | 14.92 | 22.38
4 |  |  | ESTRUTURA (PILAR, VIGA E LAJE)
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total |  |  | 3703.15
Composição | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  | m³ | 1 | 3702.2 |  | 2770.26
Composição Auxiliar | 50740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  | m³ | 1.0021 | 990.84 | 740.91 | 742.46 |  |  | OK
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  | kg | 80 | 13.03 | 9.74 | 779.2 |  |  | OK
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) |  | m² | 12 | 139.08 | 104.05 | 1248.6 |  |  | OK
5 |  |  | PINTURAS
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 150180 | SEDOP | Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador |  | m² | 1 | 26.37 |  | 19.72
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.4 | 26.21 | 19.59 | 7.83 | 6
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.35 | 19.94 | 14.89 | 5.21 | 2
Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material | UN | 0.25 | 1.1 | 0.82 | 0.2
Insumo | P00024 | SEDOP | Latex acrílica - Fosca | Material | GL | 0.05 | 114.98 | 86.16 | 4.3
Insumo | P00028 | SEDOP | Líquido selador acrilico | Material | GL | 0.05 | 58.2 | 43.61 | 2.18
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W |  | pt | 1 | 260.64 |  | 193.72
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 5 | 24.95 | 18.64 | 93.2 | 7 |  | 0.24
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 4.93 | 20.25 | 15.13 | 74.59 | 8
Insumo | E00012 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | Material | M | 3 | 3.9 | 2.92 | 8.76
Insumo | E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material | M | 9 | 1.94 | 1.45 | 13.05
Insumo | E00033 | SEDOP | Bucha de 1/2" | Material | UN | 2 | 0.96 | 0.71 | 1.42
Insumo | E00034 | SEDOP | Arruela de 1/2" | Material | UN | 2 | 0.68 | 0.5 | 1
Insumo | E00019 | SEDOP | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | Material | UN | 1 | 2.2 | 1.7 | 1.7
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 170333 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) |  | un | 1 | 27.89 |  | 20.86
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.29 | 20.25 | 15.13 | 4.38 | 8
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.29 | 24.95 | 18.64 | 5.4 | 7
Insumo | E00059 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | Material | UN | 1 | 14.79 | 11.08 | 11.08
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 170883 | SEDOP | Caixa Airstop p/ disjuntor bipolar de embutir até 50A |  | un | 1 | 45.22 |  | 33.88
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.5035 | 20.25 | 15.13 | 7.61 | 8
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.5 | 24.95 | 18.64 | 9.32 | 7
Insumo | E00446 | SEDOP | Caixa Airstop p/ disjuntor Bipolar de embutir até 50A | Material | UN | 1 | 22.63 | 16.95 | 16.95
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 171163 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector |  | un | 1 | 259.25 |  | 194.16
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.6 | 20.25 | 15.13 | 9.07 | 8
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1.2 | 24.95 | 18.64 | 22.36 | 7
Insumo | E00557 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | 4 | UN | 1 | 217.16 | 162.73 | 162.73
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 170381 | SEDOP | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores |  | m | 1 | 59.74 |  | 44.71
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.55 | 20.25 | 15.13 | 8.32 | 8
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.55 | 24.95 | 18.64 | 10.25 | 7
Insumo | E00106 | SEDOP | Cordoalha de cobre nú 50mm2 | Material | M | 1 | 31.29 | 23.44 | 23.44
Insumo | E00109 | SEDOP | Suporte simples c/roldana p/cordoalha | Material | UN | 0.5 | 7.21 | 5.4 | 2.7
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V |  | m | 1 | 8.85 |  | 6.6
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.12 | 24.95 | 18.64 | 2.23 | 7
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.12 | 20.25 | 15.13 | 1.81 | 8
Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | M | 0.05 | 3.53 | 2.64 | 0.13
Insumo | E00007 | SEDOP | Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V | Material | M | 1.02 | 3.2 | 2.39 | 2.43
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 170076 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" |  | m | 1 | 15.64 |  | 11.68
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.2 | 20.25 | 15.13 | 3.02 | 8
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.2 | 24.95 | 18.64 | 3.72 | 7
Insumo | E00013 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | Material | M | 1 | 6.6 | 4.94 | 4.94
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) |  | un | 1 | 26.8 |  | 20.03
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.29 | 24.95 | 18.64 | 5.4 | 7
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.288 | 20.25 | 15.13 | 4.35 | 8
Insumo | E00065 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | Material | UN | 1 | 13.7 | 10.28 | 10.28 |  |  | 0.24
6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 171528 | SEDOP | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt |  | un | 1 | 22.03 |  | 16.54
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.033 | 20.25 | 15.13 | 0.49 | 8
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.0598 | 24.95 | 18.64 | 1.11 | 7
Insumo | E00773 | SEDOP | Lâmpada Tubular de Led 18W | Material | UN | 1 | 19.94 | 14.94 | 14.94
14.95
6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN |  | un | 1 | 67.17 |  | 50.22
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.5991 | 20.25 | 15.13 | 9.06 | 8
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.599 | 24.95 | 18.64 | 11.16 | 7
Insumo | E00081 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material | UN | 1 | 40.05 | 30 | 30
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 180838 | SEDOP | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L |  | un | 1 | 7973.17 |  | 5974.57
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 6 | 19.33 | 14.45 | 86.7 | 9
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 6 | 23.94 | 17.9 | 107.4 | 10
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 3 | 0.38 | 0.28 | 0.84
Insumo | H00186 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 50mm | Material | UN | 4 | 31.7 | 23.75 | 95 |  | 0.24
Insumo | H00184 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 20mm | Material | UN | 2 | 11.03 | 8.26 | 16.52
Insumo | D00224 | SEDOP | Viga de peroba 6x16cm | Material | M | 5 | 345.37 | 258.82 | 1294.1
Insumo | H00320 | SEDOP | Reservatório em fibra de vidro cap=10.000 L | Material | UN | 1 | 5806.58 | 4351.45 | 4351.45
Insumo | H00185 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 25mm | Material | UN | 2 | 15.06 | 11.28 | 22.56
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 181477 | SEDOP | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) |  | un | 1 | 3208.12 |  | 2403.33
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 4 | 24.95 | 18.64 | 74.56 | 7
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 3.995 | 23.94 | 17.9 | 71.51 | 10
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 4 | 19.33 | 14.45 | 57.8 | 9
Insumo | H00410 | SEDOP | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) | Material | UN | 1 | 2935.24 | 2199.46 | 2199.46
8 |  |  | SERRALHERIA
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 240617 | SEDOP | Escada de marinheiro s/ proteçao |  | m | 1 | 312.01 |  | 233.69
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.8 | 19.98 | 14.93 | 11.94 | 11
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.8 | 24.68 | 18.43 | 14.74 | 3
Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 |  | m³ | 0.08 | 546.34 | 408.91 | 32.71 |  |  | OK
Insumo | D00211 | SEDOP | Escada tipo marinheiro s/ proteção | Material | M | 1 | 232.59 | 174.3 | 174.3
9 |  |  | LIMPEZA FINAL
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra |  | m² | 1 | 7.97 |  | 5.96
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.40089 | 19.94 | 14.89 | 5.96 | 2

## CPUs Auxiliares
|  |  | EMPRESA: | CONSTRUTORA VC LTDA
|  |  | CNPJ: | 35.634.600/0001-96
|  |  | ENDEREÇO: | PASS. SUELI, CONJ. TURMALINA, Nº5, B: DO UMA; BELÉM-PA - CEP:66.652-210
|  |  | TELEFONE: | (91)97400-6767
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ISAAC DIAS DOS SANTOS CREA: 152082337-1 PA
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | EVANDRO OWERGOOR CASTAGNA CREA 151753496-8 -PA
|  |  | BANCO: | SICOOB
|  |  | AGÊNCIA : | 4345
|  |  | CONTA CORRENTE: | 315.359-2
|  |  | EMAIL | atacadovc@gmail.com
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos
|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS |  | SINAPI - 03/2024 - Pará SEDOP - 02/2024 - Pará
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Auxiliares | [9 empty] | MÃO DE OBRA
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total |  | 25.06%
Composição | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 |  | m³ | 1 | 546.34 |  | 408.91 |  |  | 524900
Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.31 | 23.27 | 17.39 | 5.39 | 12
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 5.99 | 19.94 | 14.89 | 89.19 | 2 |  | 524899.72
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 4.86 | 60 | 44.96 | 218.5
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 1.21 | 105 | 78.68 | 95.2 |  |  | 0.28
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | H | 0.31 | 2.73 | 2.04 | 0.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 50038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  | kg | 1 | 13.03 |  | 9.74
Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.08 | 24.51 | 18.32 | 1.46 | 13
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.14 | 19.94 | 14.89 | 2.08 | 2
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material | KG | 0.025 | 12.09 | 9.06 | 0.22
Insumo | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material | KG | 1.1 | 7.26 | 5.44 | 5.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1 | 1.89 |  | 1.42
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.52 | 1.14 | 1.14
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.37 | 0.28 | 0.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1 | 6.59 |  | 4.92
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.52 | 1.14 | 1.14
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.37 | 0.28 | 0.28
Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.78 | 1.33 | 1.33
Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 2.92 | 2.17 | 2.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.52 |  | 1.14
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6e-05 | 25448.13 | 19070.82 | 1.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 0.37 |  | 0.28
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.48e-05 | 25448.13 | 19070.82 | 0.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 1.78 |  | 1.33
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7e-05 | 25448.13 | 19070.82 | 1.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 2.92 |  | 2.17
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2.5024 | 1.17 | 0.87 | 2.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 | 513.34 |  | 383.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.1058 | 19.94 | 14.89 | 31.35 | 2
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.225 | 21.43 | 17.39 | 21.3 | 12 | 28.53
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.6853 | 6.59 | 4.92 | 3.37
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.6462 | 1.89 | 1.42 | 0.91
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.8325 | 90 | 67.44 | 56.14
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 213.4531 | 1.1 | 0.82 | 175.03
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.5821 | 218.85 | 164 | 95.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  | m³ | 1 | 955.74 |  | 715.48
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1.65 | 24.68 | 18.43 | 30.4 | 3
Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.39 | 23.27 | 17.39 | 6.78 | 12
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 10.5 | 19.94 | 14.89 | 156.34 | 2
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 6.72 | 60 | 44.96 | 302.13
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0.85 | 105 | 78.68 | 66.87
Insumo | M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potência de 2 cv | Equipamento | H | 0.65 | 2.27 | 1.7 | 1.1
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | H | 0.39 | 2.73 | 2.04 | 0.79
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 0.84 | 240 | 179.85 | 151.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  | m³ | 1 | 990.84 |  | 740.91
Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.39 | 23.27 | 17.39 | 6.78 | 12
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1.65 | 24.68 | 17.9 | 29.53 | 3
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 10.5 | 19.94 | 14.89 | 156.34 | 2
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 7.34 | 60 | 44.96 | 330
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0.83 | 105 | 78.68 | 65.3
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 0.84 | 240 | 179.85 | 151.07
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | H | 0.39 | 2.73 | 2.04 | 0.79
Insumo | M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potência de 2 cv | Equipamento | H | 0.65 | 2.27 | 1.7 | 1.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) |  | m² | 1 | 139.08 |  | 104.05
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 2.33 | 24.43 | 18.26 | 42.54 | 1
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.89 | 19.94 | 14.89 | 13.25 | 2
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0.03 | 200 | 149.88 | 4.49
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material | Dz | 0.23 | 90 | 67.44 | 15.51
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material | KG | 0.03 | 12.09 | 9.06 | 0.27
Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material | KG | 0.35 | 18.75 | 14.05 | 4.91
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material | Dz | 0.14 | 220 | 164.86 | 23.08

## CPUs MO
|  |  | EMPRESA: | CONSTRUTORA VC LTDA
|  |  | CNPJ: | 35.634.600/0001-96
|  |  | ENDEREÇO: | PASS. SUELI, CONJ. TURMALINA, Nº5, B: DO UMA; BELÉM-PA - CEP:66.652-210
|  |  | TELEFONE: | (91)97400-6767
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ISAAC DIAS DOS SANTOS CREA: 152082337-1 PA
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | EVANDRO OWERGOOR CASTAGNA CREA 151753496-8 -PA
|  |  | BANCO: | SICOOB
|  |  | AGÊNCIA : | 4345
|  |  | CONTA CORRENTE: | 315.359-2
|  |  | EMAIL | atacadovc@gmail.com
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos
|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS |  | SINAPI - 03/2024 - Pará SEDOP - 02/2024 - Pará
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições de Mão de Obra
1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total | 25.06%
Composição | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1 | 24.43 |  | 18.26
Composição Auxiliar | 295329 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H | 1 | 0.25 | 0.18 | 0.18
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1 | 0.74 | 0.74 | 0.24
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 3.47 | 2.6 | 2.6
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 1.34 | 1 | 1
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Insumo | EC434830 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.43 | 1.07 | 1.07
Insumo | EC434590 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.49 | 0.36 | 0.36
Insumo | MO121400 | SEDOP | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 1 | 16.41 | 12.29 | 12.29
2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 88316 e 280026 | SINAPI e SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 19.94 |  | 14.89
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.28 | 0.2 | 0.2
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 11.87 | 8.89 | 8.89
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.47 | 2.6 | 2.6
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1 | 0.74 | 0.74
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.34 | 1 | 1
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.61 | 0.45 | 0.45
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.33 | 0.99 | 0.99
3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 88309 E 280023 | SINAPI e SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 24.72 |  | 18.43
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.4 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 16.41 | 12.29 | 12.29
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.45 | 2.58 | 2.58
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1 | 0.74 | 0.74
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.34 | 1 | 1
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.8 | 0.59 | 0.59
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.24 | 0.92 | 0.92
4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 20.65 |  | 15.42
Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.16 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 12.7 | 9.51 | 9.51
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.47 | 2.6 | 2.6
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1 | 0.74 | 0.74
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.34 | 1 | 1
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.61 | 0.45 | 0.45
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.33 | 0.99 | 0.99
5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 20.89 |  | 15.61
Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.3 | 0.22 | 0.22
Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 12.68 | 9.5 | 9.5
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.47 | 2.6 | 2.6
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1 | 0.74 | 0.74
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.34 | 1 | 1
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.82 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.24 | 0.92 | 0.92
6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1 | 26.21 |  | 19.59
Composição Auxiliar | 295372 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H | 1 | 0.25 | 0.18 | 0.18
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1 | 0.74 | 0.74
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 1.34 | 1 | 1
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 3.47 | 2.6 | 2.6
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Insumo | MO478300 | SEDOP | PINTOR | Mão de Obra | H | 1 | 16.41 | 12.29 | 12.29
Insumo | EC434660 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.97 | 1.47 | 1.47
Insumo | EC434900 | SEDOP | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.73 | 1.29 | 1.29
7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1 | 24.95 |  | 18.64
Composição Auxiliar | 295332 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H | 1 | 0.64 | 0.47 | 0.47
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1 | 0.74 | 0.74
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 3.47 | 2.6 | 2.6
Insumo | EC434840 | SEDOP | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.2 | 0.89 | 0.89
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 1.34 | 1 | 1
Insumo | MO243600 | SEDOP | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1 | 16.41 | 12.29 | 12.29
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Insumo | EC434600 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.85 | 0.63 | 0.63
8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1 | 20.25 |  | 15.13
Composição Auxiliar | 295316 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H | 1 | 0.46 | 0.34 | 0.34
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1 | 0.74 | 0.74
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 1.34 | 1 | 1
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 3.47 | 2.6 | 2.6
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Insumo | MO247000 | SEDOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1 | 11.89 | 8.91 | 8.91
Insumo | EC434840 | SEDOP | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.2 | 0.89 | 0.89
Insumo | EC434600 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.85 | 0.63 | 0.63
9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1 | 19.33 |  | 14.45
Composição Auxiliar | 295317 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H | 1 | 0.22 | 0.16 | 0.16
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1 | 0.74 | 0.74
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 3.47 | 2.6 | 2.6
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 1.34 | 1 | 1
Insumo | EC434850 | SEDOP | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.06 | 0.79 | 0.79
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Insumo | MO246000 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | Mão de Obra | H | 1 | 11.89 | 8.91 | 8.91
Insumo | EC434610 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.31 | 0.23 | 0.23
10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1 | 23.94 |  | 17.9
Composição Auxiliar | 295335 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H | 1 | 0.31 | 0.23 | 0.23
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1 | 0.74 | 0.74
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 3.47 | 2.6 | 2.6
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 1.34 | 1 | 1
Insumo | EC434850 | SEDOP | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.06 | 0.79 | 0.79
Insumo | MO269600 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1 | 16.41 | 12.29 | 12.29
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Insumo | EC434610 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.31 | 0.23 | 0.23
11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1 | 19.98 |  | 14.93
Composição Auxiliar | 295312 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H | 1 | 0.18 | 0.13 | 0.13
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1 | 0.74 | 0.74
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 3.47 | 2.6 | 2.6
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 1.34 | 1 | 1
Insumo | EC434650 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.82 | 0.61 | 0.61
Insumo | MO612700 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1 | 11.89 | 8.91 | 8.91
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Insumo | EC434890 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.24 | 0.92 | 0.92
12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 21.43 |  | 17.39
Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.13 | 0.09 | 0.09
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 3.47 | 2.6 | 2.6
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1 | 0.74 | 0.74
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.34 | 1 | 1
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 16.42 | 12.3 | 12.3
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0 | 0
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.86 | 0.64 | 0.64
13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1 | 24.51 |  | 18.32
Composição Auxiliar | 295314 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H | 1 | 0.19 | 0.14 | 0.14
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1 | 0.74 | 0.74
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 3.47 | 2.6 | 2.6
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 1.34 | 1 | 1
Insumo | EC434650 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.82 | 0.61 | 0.61
Insumo | MO378000 | SEDOP | ARMADOR | Mão de Obra | H | 1 | 16.41 | 12.29 | 12.29
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Insumo | EC434890 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.24 | 0.92 | 0.92
14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 21.37 |  | 18.08
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.44 | 0.32 | 0.32
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 21.01 | 15.74 | 15.74
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.34 | 1 | 1
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 1.25 | 0.93 | 0.93
15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 109.19 |  | 93.89
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 1.78 | 1.33 | 1.33
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1 | 121.42 | 90.99 | 90.99
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 1.34 | 1 | 1
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.01 | 0 | 0
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1 | 0.74 | 0.55 | 0.55

## COMPOSIÇÕES
|  | EMPRESA: | CONSTRUTORA VC LTDA
|  | CNPJ: | 35.634.600/0001-96
|  | ENDEREÇO: | PASS. SUELI, CONJ. TURMALINA, Nº5, B: DO UMA; BELÉM-PA - CEP:66.652-210
|  | TELEFONE: | (91)97400-6767
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ISAAC DIAS DOS SANTOS CREA: 152082337-1 PA
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | EVANDRO OWERGOOR CASTAGNA CREA 151753496-8 -PA
|  | BANCO: | SICOOB
|  | AGÊNCIA : | 4345
|  | CONTA CORRENTE: | 315.359-2
|  | EMAIL | atacadovc@gmail.com
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIOS - CPU
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | Município/UF: |  | OURÉM/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS
Endereço Da Obra: |  | ESCOLAS: PE. ÂNGELO ABENI, RUA ODILARDO SIQUEIRA; CARLOS DE FARIA, TRAV. LAURO SODRÉ; MARIA MOGUI, RUA FELIPE NERY, ZONA URBANA. ESCOLAS: AMÂNCIO DOMINGOS DO NASCIMENTO-VILA BRAÇO SECO-BACURAL; RODRIGO SAAVEDRA-VILA PURAQUEQUARA; MARIA ALVES CICALISE-SEGUNDA TRAVESSA; FRANCISCO MENDES PEREIRA-VILA DOS MELOCAS; ABEL FIGUEREDO-VILA CAIXA PREGO; CEL. LUIZ DE MOURA, ROD. PA-251, VILA DOS TUPINAMBÁS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
BDI (%): |  | 26.44% | Data Base: |  | SEOP 02/2024 / SINAPI 03/2024 - NÃO DESONERADO | [6 empty] | 1
COMPOSIÇÃO 01 | [6 empty] | MÃO DE OBRA |  |  | 94.92%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO CIVIL, ENCARREGADO GERAL. | [5 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  |  |  |  | VALOR UNITÁRIO
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1056 | 18.08 | 19092.48 | 14 | 18,51 | 0.43 |  | 83.13
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 93.89 | 16900.2 | 15 | 93,30 | #VALUE! |  | 18.51
| TOTAL |  |  |  |  | 35992.68

## SALARIO
|  | EMPRESA: | CONSTRUTORA VC LTDA
|  | CNPJ: | 35.634.600/0001-96
|  | ENDEREÇO: | PASS. SUELI, CONJ. TURMALINA, Nº5, B: DO UMA; BELÉM-PA - CEP:66.652-210
|  | TELEFONE: | (91)97400-6767
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ISAAC DIAS DOS SANTOS CREA: 152082337-1 PA
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | EVANDRO OWERGOOR CASTAGNA CREA 151753496-8 -PA
|  | BANCO: | SICOOB
|  | AGÊNCIA : | 4345
|  | CONTA CORRENTE: | 315.359-2
|  | EMAIL | atacadovc@gmail.com
[5 empty] | B.D.I. SERV.: | 26.44%
[5 empty] | ENCARGOS HORA: | 85.78%
[5 empty] | ENCARGOS MÊS: | 40.54%
ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA
Mão de Obra nº | Código | Tipo | Und | Valor Salário Convenção | Taxa de Encargos Sociais | Valor Salário com Encargos Sociais
1 | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 6.62 | 85.78% | 12.29 | 2163.04
2 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4.79 | 85.78% | 8.89 | 1564.64
3 | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6.62 | 85.78% | 12.29 | 2163.04
4 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5.12 | 85.78% | 9.51 | 1673.76
5 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5.11 | 85.78% | 9.5 | 1672
6 | PINTOR | Mão de Obra | H | 6.62 | 85.78% | 12.29 | 2163.04
7 | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6.62 | 85.78% | 12.29 | 2163.04
8 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4.8 | 85.78% | 8.91 | 1568.16
9 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | Mão de Obra | H | 4.8 | 85.78% | 8.91 | 1568.16
10 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 6.62 | 85.78% | 12.29 | 2163.04
11 | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4.8 | 85.78% | 8.91 | 1568.16
12 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6.62 | 85.78% | 12.3 | 2164.8
13 | ARMADOR | Mão de Obra | H | 6.62 | 85.78% | 12.29 | 2163.04
14 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8.47 | 85.78% | 15.74 | 2770.24
15 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 48.98 | 85.78% | 90.99 | 16014.24
Observação: Salários conforme Tabela vigente do SINTICOMBA - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NAS INDUSTRIAS DACONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DOS MUNICIPIOS DE BARCARENA E ABAETETUBA , CNPJ n.04.362.968/0001-19 e SINCUSCON/PA

## Memória de Cálculo
|  |  | EMPRESA: | CONSTRUTORA VC LTDA
|  |  | CNPJ: | 35.634.600/0001-96
|  |  | ENDEREÇO: | PASS. SUELI, CONJ. TURMALINA, Nº5, B: DO UMA; BELÉM-PA - CEP:66.652-210
|  |  | TELEFONE: | (91)97400-6767
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ISAAC DIAS DOS SANTOS CREA: 152082337-1 PA
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | EVANDRO OWERGOOR CASTAGNA CREA 151753496-8 -PA
|  |  | BANCO: | SICOOB
|  |  | AGÊNCIA : | 4345
|  |  | CONTA CORRENTE: | 315.359-2
|  |  | EMAIL | atacadovc@gmail.com
Proponente: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
Objeto: |  |  | CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS
Local |  |  | ESCOLAS: PE. ÂNGELO ABENI, RUA ODILARDO SIQUEIRA; CARLOS DE FARIA, TRAV. LAURO SODRÉ; MARIA MOGUI, RUA FELIPE NERY, ZONA URBANA. ESCOLAS: AMÂNCIO DOMINGOS DO NASCIMENTO-VILA BRAÇO SECO-BACURAL; RODRIGO SAAVEDRA-VILA PURAQUEQUARA; MARIA ALVES CICALISE-SEGUNDA TRAVESSA; FRANCISCO MENDES PEREIRA-VILA DOS MELOCAS; ABEL FIGUEREDO-VILA CAIXA PREGO; CEL. LUIZ DE MOURA, ROD. PA-251, VILA DOS TUPINAMBÁS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
BDI |  |  | 26.44%
Responsável Técnico: |  |  | Patrick Sidrim
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação da obra a trena
|  | largura |  |  |  | comprimento |  |  |  | Total (m²)
| Áreas | 4 |  |  | x | 4 |  |  | = | 16
| Área Total | 16 | m²
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade
Volume de escavação
|  | Comp. |  | largura | altura sapata + arranque + lastro (m) |  |  | Quantid.
| V= | 1.7 | x | 1.7 | x | 1.3 | x | 4
| Volume Total | 15.028 | m³
2.2 | Reaterro compactado
Volume de reaterro
|  | Comp. |  | largura | altura sapata + arranque + lastro (m) |  |  | Quantid.
| V= | 1.7 | x | 1.7 | x | 1.3 | x | 4
| Volume Total | 15.028 | m³
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
|  | Comp. Total |  | Largura +0,1 |  | Quant. |  | Espessura
| Volume do lastro | 1.7 | x | 1.7 | x | 4 | x | 0.05
| Total | 0.578 | m³
3.2 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)
|  | comp. |  | largura |  | altura |  | quant.
| Total | 1.7 | x | 1.7 | x | 0.35 | x | 4
| Total | 4.046 | m³
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
|  | largura |  | comprimento |  | total
| Bloco de fundação | 1.7 | x | 1.7 | = | 2.89
|  | largura |  | comprimento |  | lados |  | nº de pilares |  | total
| Pilar de arranque | 0.3 | x | 0.9 | x | 4 | x | 4 | = | 4.32
|  | largura |  | comprimento |  | lados |  | total
| Viga de fundação | 0.3 | x | 2 | x | 8 | = | 4.8
|  | largura |  | comprimento |  | lados |  | total
|  | 0.2 | x | 2 | x | 8 | = | 3.2
| Total | 15.21 | m²
4 | ESTRUTURA (PILAR, VIGA E LAJE)
4.1 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)
|  | largura |  | comprimento |  | altura |  | quant. |  | total
| PILAR | 0.3 | x | 0.3 | x | 6 | x | 4 | = | 2.16
|  | largura |  | comprimento |  | altura |  | quant. |  | total
| VIGA | 0.2 | x | 2 | x | 0.3 | x | 4 | = | 0.48
|  | largura |  | Comp. |  | Espessura |  | total
| Laje | 3.8 | x | 3.8 | x | 0.12 | = | 1.7328
|  | largura |  | comprimento |  | altura |  | quant. |  | total
| PILAR (ARRANQUE) | 0.3 | x | 0.3 | x | 0.9 | x | 4 | = | 0.324
|  | largura |  | comprimento |  | altura |  | quant. |  | total
| VIGA DE FUNDAÇÃO | 0.2 | x | 2 | x | 0.3 | x | 4 | = | 0.48
| TAMPA DO QUADRO DA BOMBA | largura |  | Comp. |  | Espessura |  | total
|  | 2.4 | x | 2.4 | x | 0.12 | = | 0.6912
| TOTAL = | 5.868 | m³
5 | PINTURAS
5.1 | Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador
|  | largura |  | altura |  | quant |  | total
| PILAR | 1.2 | x | 6 | x | 4 | = | 28.8
|  | largura |  | comprimento |  | quant |  | total
| VIGA | 1 | x | 8 | x | 4 | = | 32
|  | Largura | x | comprimento | x | em cima e embaixo | = | total
| LAJE | 3.8 | x | 3.8 | x | 2 | = | 28.88
|  | TOTAL = | 89.68 | m²
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W
| Quantidade | 1 | und
6.2 | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao)
| Quantidade | 1 | und
6.3 | Caixa Airstop p/ disjuntor bipolar de embutir até 50A
| Quantidade | 1 | und
6.4 | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector
| Quantidade | 3 | und
6.5 | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores
| Quantidade | 15 | m
6.6 | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V
| Quantidade | 45 | m
6.7 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4
| Quantidade | 10 | m
6.8 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao)
| Quantidade | 1 | und
6.9 | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt
| Quantidade | 1 | und
6.10 | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN
| Quantidade | 1 | und
7 | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS
7.1 | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L
| Quantidade | 1 | und
7.2 | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação)
| Quantidade | 1 | und
8 | SERRALHERIA
8.1 | Escada de marinheiro s/ proteçao
| Quantidade | 5.5 | m
9 | LIMPEZA FINAL
9.1 | Limpeza geral e entrega da obra
|  | largura + calçada |  |  |  | comprimento + calçada
| Área | 4 |  |  | x | 4 |  |  | = | 16
| Área Total | 16 | m²
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
10.4 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | H/dia |  | dias/mês |  | Duração da obra (mês) |  | Tempo Total
|  | 8 | x | 22 | x | 6 | = | 1056
| Quantidade | 1056 | H
10.5 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | H/dia |  | dias/mês |  | Duração da obra (mês) |  | Tempo Total
|  | 2 | x | 15 | x | 6 | = | 180
| Área | 180 | H

## BDI
|  |  | EMPRESA: | CONSTRUTORA VC LTDA
|  |  | CNPJ: | 35.634.600/0001-96
|  |  | ENDEREÇO: | PASS. SUELI, CONJ. TURMALINA, Nº5, B: DO UMA; BELÉM-PA - CEP:66.652-210
|  |  | TELEFONE: | (91)97400-6767
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ISAAC DIAS DOS SANTOS CREA: 152082337-1 PA
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | EVANDRO OWERGOOR CASTAGNA CREA 151753496-8 -PA
|  |  | BANCO: | SICOOB
|  |  | AGÊNCIA : | 4345
|  |  | CONTA CORRENTE: | 315.359-2
|  |  | EMAIL | atacadovc@gmail.com
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS
DATA: |  | MARÇO DE 2024
LOCAL: |  | ESCOLAS: PE. ÂNGELO ABENI, RUA ODILARDO SIQUEIRA; CARLOS DE FARIA, TRAV. LAURO SODRÉ; MARIA MOGUI, RUA FELIPE NERY, ZONA URBANA. ESCOLAS: AMÂNCIO DOMINGOS DO NASCIMENTO-VILA BRAÇO SECO-BACURAL; RODRIGO SAAVEDRA-VILA PURAQUEQUARA; MARIA ALVES CICALISE-SEGUNDA TRAVESSA; FRANCISCO MENDES PEREIRA-VILA DOS MELOCAS; ABEL FIGUEREDO-VILA CAIXA PREGO; CEL. LUIZ DE MOURA, ROD. PA-251, VILA DOS TUPINAMBÁS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
VALOR: |  | 524899.72
BDI |  | 26.44%
REFERÊNCIA: |  | SEOP - FEVEREIRO 2024 / SINAPI - MARÇO 2024 (NÃO DESONERADA)
COMPOSIÇÃO BDI NÃO DESONERADO
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central | [5 empty] | 4.93%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | [5 empty] | 0.49%
3 | R = Taxa de Risco | [5 empty] | 1.39%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras | [5 empty] | 0.99%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração | [5 empty] | 7.08%
6 | I = Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | [5 empty] | 8.65%
Item | Impostos
6.1 | ISS | [5 empty] | 5%
6.2 | PIS | [5 empty] | 0.65%
6.3 | COFINS | [5 empty] | 3%
6.4 | CPRB | [5 empty] | 0%
[5 empty] | Total Impostos = |  | 8.65%
Fórmula para o cálculo de BDI
26.44%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 0,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.

## ENC. SOCIAIS
|  | EMPRESA: | CONSTRUTORA VC LTDA
|  | CNPJ: | 35.634.600/0001-96
|  | ENDEREÇO: | PASS. SUELI, CONJ. TURMALINA, Nº5, B: DO UMA; BELÉM-PA - CEP:66.652-210
|  | TELEFONE: | (91)97400-6767
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ISAAC DIAS DOS SANTOS CREA: 152082337-1 PA
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | EVANDRO OWERGOOR CASTAGNA CREA 151753496-8 -PA
|  | BANCO: | SICOOB
|  | AGÊNCIA : | 4345
|  | CONTA CORRENTE: | 315.359-2
|  | EMAIL | atacadovc@gmail.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) RESERVATÓRIOS ELEVADOS - TORRE DE CONCRETO E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE 10.000,00 LITROS |  |  |  | SEOP 02/2024 | BDI - 26,44%
|  |  |  | SINAPI 03/2024-NÃO DESONERADO | DATA - MAR/2024
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | HORISTA | MENSALISTA
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
GRUPO A |  |  |  | % | %
A1 | INSS |  |  | 0% | 0%
A2 | SESI |  |  | 0% | 0%
A3 | SENAI |  |  | 0% | 0%
A4 | INCRA |  |  | 0% | 0%
A5 | SEBRAE |  |  | 0% | 0%
A6 | Salário-educação |  |  | 0% | 0%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho |  |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  |  | 0% | 0%
A | Total de Encargos Sociais Básicos |  |  | 11% | 11%
GRUPO B |  |  |  | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado |  |  | 18.15% | Não incide
B2 | Feriados |  |  | 4.16% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade |  |  | 0.88% | 0.64%
B4 | 13º Salário |  |  | 11.38% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  |  | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas |  |  | 0.76% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas |  |  | 2.87% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  |  | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  |  | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade |  |  | 0.04% | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  |  | 38.4% | 9.68%
GRUPO C |  |  |  | % | %
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  | 5.89% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas |  |  | 12.65% | 9.27%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  | 2.55% | 1.87%
C5 | Indenização Adicional |  |  | 0.5% | 0.36%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A |  |  | 21.73% | 15.92%
GRUPO D |  |  |  | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B |  |  | 14.13% | 3.56%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  |  | 0.52% | 0.38%
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  |  | 14.65% | 3.94%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: |  |  |  | 85.78% | 40.54%
OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTÃO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF. METODOLOGIA DO SINAPI